- 关于开展冬季房屋建筑施工安全生产检查的通知

2019-11-29

各区、市建筑施工安全监督机构，青岛西海岸新区建筑工程质量监督站，各有关单位：

为进一步加强我市冬季建筑施工安全生产，贯彻落实青岛市住建局《关于做好房屋建筑市政工程冬季施工安全工作的通知》（青建管字〔2019〕54号）要求，经研究决定，立即开展全市冬季建筑施工安全生产专项大检查，现将有关要求通知如下：

一、检查督查方式

此次检查采取企业自查、主管部门检查的方式进行，市安监站负责市内三区在建房屋建筑工程的专项检查，其它区市建筑施工安全监督机构负责本区市在建房屋建筑工程的专项检查，市安监站对各区市进行督查。

二、检查督查时间

2019年12月1日至31日。

三、检查重点内容

（一）起重机械安全使用管理情况。重点检查塔机、施工升降机、物料提升机、吊篮等起重机械设备登记备案、安拆方案编制审批、安拆拍照（安拆前、安拆中、安拆后进行3次拍照存档）检测验收、联合月检、特殊工种持证上岗和塔机是否安装使用监控终端（包括防倾翻装置和黑匣子等）。

（二）安全生产责任制和安全教育培训情况。采取现场随机提问等方式，通过重点检查住建部规定的项目参建各方负责人安全管理职责和“两承诺，一公示”等落实情况，全面检查促进企业、项目部全员安全生产责任制的建立、公示、教育培训与考核等工作有效落实。

(三) 深基坑方案设计、评审、开挖、监测和边坡支护情况，对周边毗邻建筑物、构筑物的防护情况。

（四）脚手架、模板支撑系统专项施工方案编制、审批、论证，及搭设、验收和日常使用管理情况；重点检查高大模板和附着式升降脚手架安全管理情况。

（五）有限空间安全管理情况。重点检查有限空间作业辨识、管理台账、防范措施、作业方案及审批、监测通风、专人监护有限空间施工作业等情况。

（六）防范高处坠落和坠物打击安全管理情况。

（七）施工现场临时用电安全管理情况。

（八）临建设施的防火安全措施落实，仓库易燃易爆物品的储存、使用管理情况。

（九）按照应急预案管理到位、应急演练到位、安全生产培训到位“三到位”要求，重点检查应急预案编制、应急队伍建设、物资储备、应急演练和安全生产值班带班制度落实情况。

（十）其它超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制、审批、论证、检查验收落实情况。

四、有关要求

各建设、施工、监理企业和各有关单位要切实履行好主体责任，编制专门方案，明确职责分工，立刻开展最全面、最彻底、最严格的自查自纠活动，做到“不漏一个楼座，不漏一台设备”，坚决消除施工安全事故隐患。各级建筑施工安全监督机构要采取“四不两直”方式，同步开展检查督查，凡发现施工现场存在重大隐患或隐患整改不及时、不彻底的，坚决予以停工整改，对相关责任单位和责任人予以严肃处理。2019年12月25日前，请各区市建筑施工安全监督机构将检查工作总结报送市安监站(邮箱：aj85065009@163.com）。

青岛市建筑施工安全监督站

2019年12月29日

（联系电话：85062911，联系人：汪黄毛）