- 关于开展2021年第二次不合格批次建筑材料自查工作的通知

2021-07-07

各区（市）工程质量监督机构，各建设、施工、监理单位，各有关单位：

2021年6月29日，青岛市市场监督管理局通报了2021年钢筋、学生用品及儿童针织服饰产品质量市级专项监督抽查情况，其中涉及流通领域2批次钢筋不合格产品（详见附件1）。为及时发现并消除不合格钢筋对建筑工程质量造成的隐患，确保建筑工程结构安全和使用功能，决定在全市建筑工程开展不合格批次钢筋自查工作，现就有关事项通知如下：

一、自查范围

全市在建房屋建筑工程。

二、自查内容

对照青岛市市场监督管理局《关于2021年钢筋、学生用品及儿童针织服饰产品质量市级专项监督抽查情况的通报》中流通领域2个批次的不合格钢筋产品进行自查。通过自查，确定建筑工地是否采购、使用上述2个批次的不合格钢筋产品。

三、自查时间安排

（一）7月8日前，由工程建设单位牵头，各相关责任主体对照市场监管局此次通报流通领域不合格的2个批次钢筋进行全面自查，如实填写附件2并报属地质监机构。

（二）7月9日16：30前，各区（市）质监机构将自查情况报市建管中心建材处（金宏地址：青岛市建筑工程管理服务中心建材处）。

四、工作要求

（一）对自查发现相关批次钢筋的工程，各相关责任主体应立即停止使用，并向工程所在地质监机构报告，严格按照法律、法规及标准规范要求进行处理。

（二）各区（市）工程质量监督机构对自查发现问题的建筑工地，要落实属地管理责任，依法抓好隐患问题整改落实。同时，举一反三，建立落实建筑工程材料质量监管长效机制，防范和杜绝不合格建筑材料进入施工现场，确保建筑工程质量。

附件：1.青岛市市场监督管理局2021年钢筋产品第2批市专项监督抽查不合格产品及企业名单

2.不合格建材使用自查表

青岛市建筑工程管理服务中心

2021年7月7 日

（联系人：孙泉水，联系电话0532-68093949）

附件1

青岛市市场监督管理局

2021年钢筋产品第二批市专项监督抽查不合格产品及企业名单

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 受检单位名称 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 行政区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 热轧带肋钢筋 | 青岛陆吉金属材料有限公司 |  | 2021.4.23 | Φ16mm/HRB400E | 不合格 | 力学性能（下屈服强度、抗拉强度） | 胶州市 |
| 2 | 钢筋 | 热轧带肋钢筋 | 青岛恒海丰金属材料有限公 | 惠民县闽鑫金属制品有限公司 | / | Φ8mm/HRB400 | 不合格 | 力学性能（最大力总延伸率）、尺寸（肋间距） | 胶州市 |

附件2

不合格建材使用自查表

| 工程名称 |  | 建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 结构型式 /层数 |  |
| 施工单位 |  | 工程进度 |  |
| 监理单位 |  | 开工时间 |  |
| 工程所在 区（市） |  | 自查时间 |  |
| 自查情况 | 是□否□购买、使用了青岛市市场监督管理局《关于2021年钢筋、学生用品及儿童针织服饰产品质量市级专项监督抽查情况的通报》文件中通报的流通领域2批次不合格钢筋产品。 |  |  |
| 处理情况 |  |  |  |

建设单位项目负责人：

施工单位项目经理：

总监理工程师：