## 关于开展2022年度建筑节能、绿色建筑、装配式建筑与建筑废弃物资源化利用工程专项检查的通知

2022-08-08

各区（市）住房和城乡建设主管部门、高新区管委建设部，各有关单位：

为加强标准实施监督，推进绿色建筑健康发展，强化民用建筑工程的事中、事后监管，根据山东省住房和城乡建设厅《关于开展2022年工程建设项目标准执行情况“双随机、一公开”监督检查工作的通知》要求，经研究，决定在全市范围内对2022年度在建民用建筑工程建筑节能、绿色建筑、装配式建筑和建筑废弃物资源化利用实施情况进行检查。现将有关事宜通知如下：

一、检查内容

（一）建筑节能

重点检查国家、省、市建筑节能设计、图审、施工等相关标准的执行情况，主要是《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26-2018）、《居住建筑节能设计标准》（DB37/5026-2014）、《公共建筑节能设计标准》（DB37/5155-2019）、《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）、国家《民用建筑节能条例》《山东省民用建筑节能条例》《青岛市民用建筑节能条例》等。

现场查验项目用能审核情况以及工程的墙体材料、保温材料、节能门窗等围护结构、太阳能热水系统、大型公建能耗监测、热计量表、散热器、采暖制冷系统等分项工程是否符合国家、省、市民用建筑节能强制性标准规定。

（二）绿色建筑

重点检查国家、省绿色建筑设计、图审、施工等相关标准的执行情况，主要是《绿色建筑设计标准》（DB37/T5043-2021）、《山东省绿色建筑施工图设计审查技术要点》《山东省绿色建筑设计及施工图审查技术要点》《山东省绿色建筑促进办法》（省政府令第323号）等。

对照工程项目的绿色建筑设计专篇，查验绿色建筑设计达标情况，项目节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量或安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等分项工程是否实施到位并符合国家绿色建筑标准要求。

（三）装配式建筑

重点检查《装配式建筑评价标准》（GB37/T5127-2018）、《装配式混凝土结构工程施工与质量验收标准》（DB37/T5019-2021）、《装配式钢结构建筑技术规程》（GB37/T5115-2018）等标准的执行情况，工程项目的装配式预制构件复检及应用情况、装配式建筑面积及装配率达标情况。

（四）建筑废弃物资源化利用

重点检查新建民用建筑执行《青岛市建筑废弃物资源化利用条例》情况，工程项目的建筑废弃物资源化利用情况。

二、检查时间

2022年8月10日—9月10日，市住房和城乡建设局对市内三区（市南区、市北区、李沧区）开展双随机一公开执法检查，西海岸新区、高新区、崂山区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市等五区三市住房和城乡建设主管部门组织辖区范围内自查。

检查完成后，于2022年9月10日前将《建筑节能专项核查表》《绿色建筑和装配式建筑及建筑废弃物资源化利用情况

专项核查表》《绿色建筑工程实施情况报告》《工程建设在建项目标准实施情况监督检查表》《2022年工程建设在建项目标准执行情况“双随机、一公开”监督检查台账》（详见附件）和检查情况总结报青岛市建筑节能与产业化发展中心，并将检查结果录入省政府“双随机、一公开”监管工作平台，对外公示，接受社会监督。

三、有关要求

（一）各区（市）住房和城乡建设主管部门要高度重视，密切协作，加强领导，严守工作纪律和廉洁纪律，严格落实市委、市政府疫情防控相关要求，做好疫情防护措施，保证检查工作顺利进行。

（二）受检项目需提供如下资料：

1.工程设计文件及图审意见，包括建筑节能专篇、绿色建筑专篇、装配式建筑设计专篇、围护结构热工设计汇总表、相关设计变更及热工计算书。

2.围护结构墙体材料、保温材料的青岛市建设工程材料登记备案证，墙体材料的合同、进货单等。

3.墙体材料、保温材料、外窗、玻璃幕墙、屋面保温材料、地面保温材料、风机盘管、热计量表、散热器、太阳能热水等节能产品的质量证明文件（型式检验报告）和进场复检报告。

4.外墙外保温系统、屋面、地面、节能门窗、分户墙、分层楼板、采暖和非采暖隔墙等隐蔽工程验收记录。

5.建设条件意见书、装配式建筑评价意见。

6.大型公共建筑能耗监测证明资料。

7.节能报告审查意见书（或节能登记表）。

8.建筑废弃物资源化方案审核意见书、建筑废弃物资源化利用凭证。

9.检查组认为有必要提供的其他资料。

附件：1.建筑节能专项核查表

2.绿色建筑和装配式建筑及建筑废弃物资源化利用情况专项核查表

3.绿色建筑工程实施情况报告

4.工程建设在建项目标准实施情况监督检查表

5.2022年工程建设在建项目执行标准情况“双随机、一公开”监督检查台账

青岛市住房和城乡建设局

2022年8月8日

（联系人：张瑞，联系方式：86670227）

附件1

建筑节能专项核查表

建设单位：（盖章）                                   年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |
| 开工日期 |  | 建筑面积 | （㎡） |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 核查内容 | 材料/规格 | 核查结论 |  |
| 新型墙材 |  |  |  |
| 外墙保温 |  |  |  |
| 屋面节能 |  |  |  |
| 不采暖 地下室顶板 |  |  |  |
| 节能门窗 |  |  |  |
| 幕墙节能 |  |  |  |
| 太阳能热水 系统 |  |  |  |
| 大型公共建筑能耗监测系统 |  |  |  |

填表人及联系方式：              执法检查人员：

注：核查结论由检查人员填写，其他内容由建设单位填写。

附件2

绿色建筑和装配式建筑及建筑废弃物资源化利用情况

专项核查表

建设单位：（盖章）                                  年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |
| 开工日期 |  | 建筑面积 | （㎡） |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 核查内容 |  | 核查结论 |  |
| 绿色建筑设计达标情况 |  |  |  |
| 绿色建筑施工情况 |  |  |  |
| 预制构件复检及应用情况 |  |  |  |
| 装配率达标情况 |  |  |  |
| 建筑废弃物资源化利用情况 |  |  |  |

填表人及联系方式：              执法检查人员：

注：核查结论由检查人员填写，其他内容由建设单位填写。

附件3

绿色建筑工程实施情况报告

| 建设单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 建设地址 |  |  |
| 工程概况 | （包括建设规模和单体情况、建设内容、建设工期、建筑结构、建筑功能及工程类别等） |  |  |  |
| 建筑面积 | (㎡) | 绿色建筑设计等级 |  |  |
| 建设单位 |  | 联系人及联系方式 |  |  |
| 设计单位 |  | 联系人及联系方式 |  |  |
| 监理单位 |  | 联系人及联系方式 |  |  |
| 施工单位 |  | 联系人及联系方式 |  |  |
| 绿色建筑专篇落实情况 |  |  |  |  |
| 节能与能源利用方面控制项和得分项具体措施、选用材料设备参数： |  |  |  |  |
| 节水与水资源利用方面控制项和得分项具体措施、选用材料设备参数： |  |  |  |  |
| 节材与绿色建材方面控制项和得分项具体措施、选用材料设备参数： |  |  |  |  |
| 节地与土地资源保护方面控制项和得分项具体措施、选用材料设备参数： |  |  |  |  |
| 其他内容（室内空气品质、声光环境、环境保护、健康安全等方面）控制项和得分项具体措施： |  |  |  |  |
| 填表人： 联系方式： |  |  |  |  |

附件4

工程建设在建项目标准实施情况监督检查表

| 被检查项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查地点： |  |  |  |  |  |  |
| 检查时间： |  |  |  |  |  |  |
| 建筑节能标准实施情况 |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 1.工程建设活动中各方主体是否执行国家、省建筑节能相关标准规范，重点是强制性标准或强制性条文是否全面执行到位。 |  |  | 是□ |  | 否□ |  |
| 2.是否有建筑节能设计专篇。 |  |  | 是□ |  | 否□ |  |
| 3.建筑节能设计专篇深度是否符合标准要求。 |  |  | 是□ |  | 否□ |  |
| 4.施工图审查机构是否对建筑节能设计进行专项审查。 |  |  | 是□ |  | 否□ |  |
| 绿色建筑设计标准实施情况 |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  | 检查结果 |  |  |  |  |
| 1.工程建设活动中各方主体是否参照执行山东省工程建设地方标准《绿色建筑设计标准》DB37/T 5043-2021。 |  | 是□ |  | 否□ |  |  |
| 2.是否有绿色建筑设计专篇。 |  | 是□ |  | 否□ |  |  |
| 3.绿色建筑设计专篇深度是否符合标准要求。 |  | 是□ |  | 否□ |  |  |
| 4.施工图审查机构是否对绿色建筑设计进行专项审查。 |  | 是□ |  | 否□ |  |  |
| 装配式建筑标准实施情况 |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  | 检查结果 |  |  |  |  |
| 1.工程建设活动中各方主体是否执行装配式建筑有关标准规范。 |  | 是□ |  | 否□ |  |  |
| 2.装配式建筑工程施工图是否有装配式建筑设计专篇。 |  | 是□ |  | 否□ |  |  |
| 3.装配率等方面，工程建设活动中各方主体在执行《装配式建筑评价标准》DB37/T 5127-2018 过程中是否符合有关规定。 |  | 是□ |  | 否□ |  |  |
| 备注 | 工程建设活动中各方主体在执行各类标准强制性条文规定过程中，如有不符合规定的，请在检查结论中注明不符合具体哪条强制性条文规定。 |  |  |  |  |  |

| 检查结论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评述： □ 符合规定。 □ 不符合规定。 存在的具体问题或其他问题： |  |  |  |
| 被检查项目建设单位法定代表人签字（盖章）： |  |  |  |
| 被检查项目勘察单位法定代表人签字（盖章）： |  |  |  |
| 被检查项目设计单位法定代表人签字（盖章）： |  |  |  |
| 被检查项目监理单位法定代表人签字（盖章）： |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 检查小组成员签字： | 年 | 月 | 日 |

附件5

2022年工程建设在建项目执行标准情况“双随机、一公开”监督检查台账

填报单位（公章）： 填报人：          联系电话：         填报时间：

| 序号 | 被检查在建工程项目 | 检查情况 | 处罚/处理情况 | 录入不良信用信息情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要问题 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |