## 青岛市市政公用工程质量安全监督站关于进一步加强市政公用工程涉燃气管道施工安全管理工作的通知

2023-08-21

各区（市）市政公用工程安全监督部门、各有关单位：

为认真贯彻落实习近平总书记关于燃气安全重要指示批示和全国城镇燃气安全专项整治工作要求，深刻汲取近期省内外燃气安全事故教训，全面加强市政公用工程涉燃气管道施工安全管理，切实保障人民群众生命财产安全，现将有关事项通知如下：

一、提高认识，高度重视涉燃气管道施工安全管理

各区（市）、各有关单位要清醒认识当前燃气安全严峻形势，自觉站在增强人民群众安全感的政治高度，坚持人民至上、生命至上，真正将抓好涉燃气管道施工安全管理作为一项政治任务，克服麻痹思想，采取针对性措施，加大隐患排查力度，严防涉燃气管道施工安全事故发生。

二、严格落实，全面强化涉燃气管道施工风险管控

严格执行《青岛市涉燃气管道施工现场作业指南》要求，认真落实参建单位主体责任，主动对接管线产权单位，提前查询周边燃气管道资料，编制燃气管道安全保护方案，明确施工安全责任人、施工全过程管控措施、突发事故应急处置要求等。

按照“先确认、后施工”的原则，施工前必须对安全保护范围内燃气管道进行全线挖探，确认管线位置后再进行施工作业。施工过程监理必须全程旁站，确保保护措施落实到位，并全程留存视频资料。

三、举一反三，立即开展涉燃气管道施工隐患排查

各项目要迅速行动，开展涉燃气管道施工专项检查，重点检查方案编制、措施落实、应急准备等情况，逐一登记造册，明确涉燃气管道施工部位、责任人、危险因素等，建立管理台账。对发现的问题隐患，及时采取措施予以消除。

四、严格执法，加大违规作业惩戒力度

对相关单位不认真履行主体责任、未编制燃气管道安全保护方案、现场未按要求采取安全保护措施、未进行全线探挖等违法违规行为，市市政公用监督站将依据相关法律法规、市场主体考核办法进行严肃处理，发现涉嫌犯罪的，将及时移送公安机关。各区（市）市政公用工程安全监督部门要加强对涉燃气管道施工作业的监督检查，对各类违章作业、违法违规行为依法依规严肃处理。

青岛市市政公用工程质量安全监督站

2023年8月21日