## 青岛市市政公用工程质量安全监督站关于立即开展全市市政公用工程安全生产大检查的通知

2023-10-02

各区（市）市政公用工程监督管理部门、各有关单位：

为进一步强化红线意识、风险意识和责任意识，充分认识当前我市市政公用工程安全生产的严峻形势，切实增强责任感和紧迫感，经研究决定即日起在全市范围内开展市政公用工程安全生产大检查，现将有关要求通知如下：

# 一、检查范围

全市在建市政公用工程。

# 二、时间安排

即日起至2023年10月15日。

三、检查重点

（一）机械设备管理。重点检查项目机械设备使用管理安全责任制、安全控制措施、安全技术档案等管理制度建立情况；机械设备进场验收管理，日常维修、保养管理情况；操作人员、指挥人员、辅助作业人员安全教育及交底情况。

（二）重大事故隐患管理。重点检查项目开展自查自改情况；安全生产教育培训开展情况；安全生产制度措施落实情况；事故应急救援演练活动开展情况。

（三）预防高处坠落管理。重点检查项目编制、审查高处作业专项施工方案和技术措施情况；作业人员持证上岗、安全教育培训、安全技术交底情况；配发符合安全作业要求的劳动防护用品情况；作业现场安全防护措施情况；按照规定配备、安装、验收安全防护设备设施等情况。

（四）电气焊作业管理。重点检查项目电气焊作业设备是否符合国家标准和作业需求；人员持证上岗、岗前培训并通过考核及安全技术交底情况；现场严格履行动火作业审批手续情况；灭火器等消防设施配备情况。

（五）有限空间作业管理。重点检查项目有限空间作业编制专项方案和应急预案并完成审批情况；作业前严格落实“先通风、再检测、后作业”情况；作业人员进行安全培训和安全技术交底情况；配备符合国家标准的个人防护用品、安全防护装备情况；作业期间设置警示标志并安排专人监督作业情况。

（六）脚手架管理。重点检查项目各类支撑体系、脚手架及模板搭设、验收，安全专项方案的编制、审核情况；特种作业人员的操作证、三级教育、技术交底情况；脚手架进场材料的合格证、相关检测报告；脚手架搭设验收情况。

（七）消防安全管理。重点检查项目合理有效地配置灭火器、消防桶等器材和设施情况；施工现场的易燃、易爆及有毒物品管理制度建立情况；定点分类存放，指定专人负责情况。

（八）临时用电管理。重点检查项目现场配电室、配电箱及开关箱满足“一箱、一机、一闸、一漏保”情况；有效设置保护接地，漏电保护开关保护灵敏可靠情况；严禁乱拉乱设用电线路和用电器情况。

# 三、总体要求

各有关单位要立即行动、迅速部署，严格按照建设单位安全生产首要责任、施工单位安全生产主体责任、监理单位安全生产监理责任要求，开展“过筛子”“起底式”隐患排查，对发现的隐患按照“不放过任何一处角落，不遗漏一台设备、不漏一处隐患、不漏一处整改”的原则，严格执行清单化管理，逐一挂单销号整改，形成闭环。各区（市）市政公用工程监督管理部门要对大检查中发现的违法违规行为，坚决予以查处，对查处整改不符合要求的单位和责任人，严肃追究责任。

青岛市市政公用工程质量安全监督站

2023年10月2日

（联系人：赵子硕，联系电话：86669626）